R0消毒液配制系统性能确认报告

| 审批 | 职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写人 | 工程部设备员 | 邹丽 |  |  |
| 审核人 | 工程部经理、设备副总经理 | 彭曙明 |  |  |
|  | 原料药中心经理 | 王萌 |  |  |
|  | 质量中心经理 | 李玉林 |  |  |
| 批准人 | 质量管理负责人 | 罗幼娥 |  |  |

| 变更记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本号 | 生效日期 | 修订原因 |
| 01 |  | 新修订 |

目     录

1、介绍	错误！未定义书签。

2、目的	错误！未定义书签。

3、测试结果总结	4

4、偏差处理	5

5、变更控制	5

6、验证结论和建议	5

6.1验证结论	5

6.2建议	错误！未定义书签。

7、附件清单	5

8、支持性附录清单	5

9、测试记录	7

- 1、介绍

江西东风药业股份有限公司拥有多个独立的生产车间，本次进行性能确认的为原料药中心青霉素原料药车间，将在此区域中主要进行普鲁卡因青霉素、苄星青霉素、青霉素钠和青霉素钾等原料药产品的生产及青霉素混粉。

消毒液配制系统主要由配制罐、预过滤和除菌过滤器组成，该系统由上海泓荔洁净科技有限公司安装。安装在原料药中心青霉素原料药车间二层消毒液配制间（房间编号：R22023）。消毒液主要用于设备清洁。环境及手部消毒等。

按照系统影响性评估(SIA)的结果，对评估为直接影响的系统进行性能确认。该消毒液配制系统根据系统影响性评估的方法确定为直接影响系统，系统编号：SIA-R0-XDY-01，见青霉素原料药车间系统影响性评估报告（表）SIA-R0。所有直接影响系统将按照VMP（文件编号：VMP-R0-2014）计划进行确认。

- 2、目的

性能确认为江西东风药业股份有限公司原料药中心青霉素原料药车间前验证的一部分。

本性能确认的目的是提供文件证据证明原料药中心青霉素原料药车间生产的产品所需消毒液配制系统，能基于批准的工艺方法和产品标准，作为组合或分别进行有效的重复的运行。

性能测试应在真实生产条件或模拟生产条件下进行，应收集确认数据并记录在附件的测试报告上。性能确认是正式测试的最后步骤，以及确认需求矩阵中识别为进行性能确认测试的系统正式运行前正确性能的文件证据。当最终性能确认报告批准后，系统可用于正常生产操作或用于工艺验证。

- 测试结果总结

| 序号 | 测试编号 | 测试名称 | 测试结论 （合格/不合格） | 产生偏差 （是/否） | 建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试报告1 | 先决条件确认 | □合格 □不合格 | □是 □否 |  |  |
| 2 | 测试报告2 | 人员确认 | □合格 □不合格 | □是 □否 |  |  |
| 3 | 测试报告3 | 文件确认 | □合格 □不合格 | □是 □否 |  |  |
| 4 | 测试报告4 | 培训确认 | □合格 □不合格 | □是 □否 |  |  |
| 5 | 测试报告5 | 测试仪器仪表校准确认 | □合格 □不合格 | □是 □否 |  |  |
| 6 | 测试报告6 | 过滤性能确认 | □合格 □不合格 | □是 □否 |  |  |
| 7 | 测试报告7 | SIP性能确认 | □合格 □不合格 | □是 □否 |  |  |

- 4、偏差处理

测试过程中未发现偏差。

- 5、变更控制

测试过程中未发现变更。

- 6、验证结论

- 6.1验证结论

6.1.1R0消毒液配制系统性能确认报告测试是按照R0消毒液配制系统性能确认方案（方案编号：PQ-VP-R0-XDY-01，版本：01）描述内容进行测试。

6.1.2通过测试结果分析，R0消毒液配制系统中所有执行本方案的人员均已经过培训，并有资格执行本方案，所有仪器仪表均已经过校准，系统运行的SOP存在，各功能能够正常的使用，运行稳定可靠。生产的消毒液质量符合工艺要求，配制管道系统符合生产要求。

6.2建议

6.2.1每批生产前后对过滤器进行完整性测试。

6.2.1每批生产之前对配制及管道系统进行消毒灭菌。

- 7、附件清单

| 附件编号 | 测试报告号 | 名称 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | 测试报告1 | 先决条件确认 |  |
| 附件2 | 测试报告2 | 人员确认 |  |
| 附件3 | 测试报告3 | 文件确认 |  |
| 附件4 | 测试报告4 | 培训确认 |  |
| 附件5 | 测试报告5 | 测试仪器仪表校准确认 |  |
| 附件6 | 测试报告6 | 过滤性能确认 |  |
| 附件7 | 测试报告7 | SIP性能确认 |  |

- 8、支持性附录清单

| 附录编号 | 名称 | 页数 |
| --- | --- | --- |

- 9、测试记录

测 试 记 录

附   件__ __

共   页

附   录__ __

共    页